## Report
name | quantity
Alquiler caseta oficina+aseo 14m² | 12.0
Acometida provisional de fontanería caseta 25mm | 1.0
Acometida provisional de saneamiento | 1.0
Acometida eléctrica provisional | 1.0
Valla enrejado galvanizado pliegues | 642.0
Cartel de obra | 6
Talado de arbol con tascon incluido | 14
OPCIONAL - Desbroce y limpieza del terreno | 25000
Desmonte y retirada de material antrópico | 56469.55
Desmonte del terreno y retirada del mismo fuera de la parcela. | 20140.15
Compactación fondo de caja | 25000.0
Terraplenado, extendido y compactación para base de plataforma con material de aportación (suelo seleccionado) | 11433.15
Desmonte y retirada de material antrópico, según geotécnico adjunto, con empleo de medios mecánicos. | 56.46955
Terraplenado, extendido y compactación para base de plataforma con material de aportación (suelo adecuado). | 12500
Base de plataforma realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza | 9283.43
Base de plataforma realizada mediante relleno a cielo abierto, con gravas natural | 3609.44
Seguridad y salud | 1.0
Calidad en el proceso constructivo | 1.0
Gestión de residuos | 1.0
Soleras | 14.32975
Aparcamiento | 10.67006
Nave + patio | 14.32975
Zona contenedores | 27.0
Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 50x60 y 8,5 m. de altura libre desde cota superior de cimentación + 0,85 m. de empotramiento. Sistema de fijación mediante cáliz. | 7.0
Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 50x60 y 8 m. de altura libre desde cota superior de cimentación + 0,85 m. de empotramiento. Sistema de fijación mediante cáliz. | 7.0
Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 50x60 y 7,65 m. de altura libre desde cota superior de cimentación + 0,85 m. de empotramiento. Sistema de fijación mediante cáliz. | 2.0
Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 50x60 y 9,6 m. de altura libre desde cota superior de cimentación + 0,85 m. de empotramiento. Sistema de fijación mediante cáliz. | 9.0
CERRAJERÍA | 0
Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 50x50 y 8,2 m. de altura libre desde cota superior de cimentación + 0,85 m. de empotramiento y 2,65 m. de bayoneta. Sistema de fijación mediante cáliz. | 15.0
Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 50x50 y 8,8 m. de altura libre desde cota superior de cimentación + 0,65 m. de empotramiento y 2,05 m. de bayoneta. Sistema de fijación mediante cáliz. | 8.0
Chapas embebidas de 200 x 200 x 10 para en pilares (s/medición) | 46.0
Chapas embebidas de 200 x 400 x 12 para en ménsulas (s/medición) | 13.0
Chapas embebidas de 500 x 400 x 20 para (s/medición) | 37.0
Viga prefabricada de hormigón pretensado tipo I-120 recrecida ancho 50 cm. de 26,75 m. de longitud y 10 m. de intereje máximo. | 3.0
Viga prefabricada de hormigón pretensado tipo I-120 recrecida ancho 50 cm. de 25,75 m. de longitud y 10 m. de intereje máximo. | 1.0
Viga prefabricada de hormigón pretensado tipo I-120 recrecida ancho 50 cm. de 24,62 m. de longitud y 10 m. de intereje máximo. | 1.0
Viga prefabricada de hormigón pretensado tipo I-120 recrecida ancho 50 cm. de 23,35 m. de longitud y 10 m. de intereje máximo. | 1.0
Viga prefabricada de hormigón pretensado tipo I-120 recrecida ancho 50 cm. de 22,15 m. de longitud y 10 m. de intereje máximo. | 1.0
Viga prefabricada de hormigón pretensado tipo I-60 ancho 40 cm. de 11,8 m. de longitud máxima y 10 m. de intereje máximo. | 138.56
Viga prefabricada de hormigón pretensado tipo R 50x120 de 22,96 m. de longitud y 22,69 m. de intereje máximo. | 2.0
Chapas embebidas de 300 x 300 x 10 para bayoneta | 4.0
Viga prefabricada de hormigón pretensado tipo I-120 | 3.0
Viga prefabricada de hormigón pretensado tipo I-60 | 138.56
Viga prefabricada de hormigón pretensado tipo R 50x120 | 2.0
Viga correa prefabricada de hormigón pretensado tipo TUBULAR-35 | 1208.31
Perfiles metálicos tipo HEB-100, usados para sujeción de panel | 4.0
Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 50x50 | 8.0
Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 40x40 | 3.0
Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 40x60 | 3.0
Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 40x50 | 4.0
Ménsula de 0,5 m. de vuelo y ancho 50 para cubierta. | 35.0
Viga prefabricada de hormigón pretensado tipo R 40x60 | 136.42
Viga prefabricada de hormigón pretensado tipo R 40x40 | 23.4
Placa prefabricada tipo ALVEOLAR para forjado de hormigón pretensado | 574.6
Ménsula de 0,25 m. de vuelo y ancho 50 para forjado. | 48.0
Escalera prefabricada de hormigón armado de 0,95 m. de anchura | 2.0
Escalera prefabricada de hormigón armado de 0,95 m. de anchura, 25 cm de espesor formada por 13 peldaños (máximo de 12) con una huella de 28 cm y una contrahuella de 17,5 cm + un rellano superior de 1,25 m. y un rellano inferior de 1,95 m. de longitud. | 2.0
Escalera prefabricada de hormigón armado de 0,95 m. de anchura, 25 cm de espesor formada por 12 peldaños (máximo de 12) con una huella de 28 cm y una contrahuella de 17,5 cm + un rellano superior de 0 m. y un rellano inferior de 1,25 m. de longitud. | 2.0
Panel de cerramiento con modulación horizontal de hormigón armado de 24 cm de espesor, aislamiento de 8 con RPT para U<0.41 y EI-120, acabado en textura lisa color gris. | 867.41
VC.S-2 [P27 - P28] | 0
Panel de cerramiento con modulación horizontal colgado de hormigón armado de 24 cm de espesor, aislamiento de 8 con RPT para U<0.41 y EI-120, acabado en textura lisa y color gris. | 419.1
Sellado ignífugo a 2 caras entre elementos prefabricados | 1286.51
Panel de cerramiento con modulación horizontal de hormigón armado de 20 cm de espesor, aislamiento de 10 par EI-120, acabado en textura lisa color gris. | 391.3
Panel de cerramiento con modulación horizontal colgado de hormigón armado de 24 cm de espesor, aislamiento de 8 con rpt U<0.41, acabado en textura lisa y color gris. | 744.08
Panel de cerramiento con modulación horizontal de hormigón armado de 24 cm de espesor, aislamiento de 8 con RPT U<0.41, acabado en textura lisa color gris. | 2043.08
Sellado exterior e interior entre elementos prefabricados | 2787.16
Panel de cerramiento con modulación horizontal colgado de hormigón armado de 20 cm de espesor, aislamiento de 10, acabado en textura lisa y color gris. | 438.27
Panel de cerramiento con modulación horizontal de hormigón armado de 20 cm de espesor, aislamiento de 10, acabado en textura lisa color gris. | 1870.08
Visado proyecto hormigón prefabricado | 1.0
PILARES DE LA SALA DE VENTAS (cubierta de madera) | 0
ESTRUCTURA PRINCIPAL | 0
FORJADO DE P 1ª Y CUBIERTA y ESCALERAS | 0
CERAMIENTO CON RPT PARA U<0.41 y EI-120 | 0
CERRAMIENTO EI-120 | 0
CERRAMIENTO CON RPT U<0.41 | 0
CERRAMIENTO SIN NINGUNA ESPECIFICACIÓN | 0
VISADO CÁLCULO PREFABRICADO | 0
Estructura de madera laminada encolada constituida por 2 ordenes principales | 1
Ingeniería, suministro y montaje de estructura de madera laminada | 0
Suministro y montaje de enanos metálicos para soporte de bancada | 0
SOLERA EN 20 CM EN ZONAS DE JARDINERIA Y SALA DE VENTAS | 9070
ZONA VENTA ALMACÉN CONSTRUCCIÓN (DRIVE IN ) | 4791
CIMENTACIÓN | 0
ESTRUCTURA DE HORMIGON | 0
ESTRUCTURA METÁLICA | 0
ALBAÑILERÍA | 0
ACABADOS | 0
CARPINTERÍA | 0
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA | 0
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO | 0
URBANIZACIÓN EXTERIOR | 0
SEGURIDAD Y SALUD | 0
CONTROL DE CALIDAD | 0
GESTIÓN DE RESIDUOS | 0
Excavación para cimentaciones en suelo según geotécnico adjunto. | 2250.25
OPCIONAL - Relleno en trasdós de elementos de cimentación | 0
Capa de hormigón de limpieza y nivelado - HL-150/B/20 | 319.88
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC2 | 580.85
Zapata corrida de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 | 44.21
M4 | 0
M5 | 0
M6 | 0
M7 | 0
M8 | 0
M9 | 0
M10 | 0
M11 | 0
M12 | 0
M13 | 0
VC.S-2 [P1 - P2] | 0
VC.S-2 [P5 - P6] | 0
VC.S-2 [P6 - P7] | 0
VC.S-2 [P7 - P8] | 0
VC.S-2 [P8 - P9] | 0
VC.S-2 [P9 - P10] | 0
VC.S-2 [P10 - P11] | 0
VC.S-2 [P11 - P12] | 0
VC.S-2 [P12 - P13] | 0
VC.S-2 [P39 - P38] | 0
VC.S-2 [P38 - P35] | 0
VC.S-2 [P35 - P34] | 0
VC.S-2 [P34 - P17] | 0
VC.S-2 [P17 - P14] | 0
VC.S-2 [P14 - P13] | 0
VC.S-2 [P80 - P66] | 0
VC.S-2 [P66 - P63] | 0
VC.S-2 [P63 - P52] | 0
VC.S-2 [P52 - P49] | 0
VC.S-2 [P49 - P39] | 0
VC.S-2 [P100 - P80] | 0
VC.S-2 [P82 - P83] | 0
VC.S-2 [P86 - P87] | 0
VC.S-2 [P87 - P88] | 0
VC.S-2 [P88 - P89] | 0
VC.S-2 [P95 - P96] | 0
VC.S-2 [P96 - P97] | 0
VC.S-2 [P97 - P98] | 0
VC.S-2 [P40 - P36] | 0
VC.S-2 [P36 - P18] | 0
VC.S-2 [P18 - P1] | 0
VC.S-2 [P20 - P21] | 0
VC.S-2 [P21 - P22] | 0
VC.S-2 [P22 - P23] | 0
VC.S-2 [P23 - P24] | 0
VC.S-2 [P24 - P25] | 0
VC.S-2 [P25 - P26] | 0
VC.S-2 [P26 - P27] | 0
VC.S-2 [P28 - P29] | 0
VC.S-2 [P29 - P30] | 0
VC.S-2 [P30 - P31] | 0
VC.S-2 [P31 - P32] | 0
VC.S-2 [P32 - P33] | 0
VC.S-2 [P33 - P34] | 0
VC.S-2 [P32 - P16] | 0
VC.S-2 [P31 - P15] | 0
VC.S-2 [P15 - P16] | 0
VC.S-2 [P89 - P70] | 0
VC.S-2 [P70 - P71] | 0
VC.S-2 [P71 - P72] | 0
VC.S-2 [P72 - P73] | 0
VC.S-2 [P73 - P74] | 0
VC.S-2 [P74 - P75] | 0
VC.S-2 [P75 - P76] | 0
VC.S-2 [P76 - P77] | 0
VC.S-2 [P77 - P78] | 0
VC.S-2 [P97 - P78] | 0
VC.S-2 [P26 - P9] | 0
VC.S-2 [P27 - P10] | 0
VC.S-2 [P29 - P11] | 0
VC.S-2 [P2 - P4] | 0
VC.S-2 [P4 - P5] | 0
VC.S-2 [P85 - P68] | 0
VC.S-2 [P68 - P65] | 0
VC.S-2 [P65 - P55] | 0
VC.S-2 [P55 - P51] | 0
VC.S-2 [P51 - P41] | 0
VC.S-2 [P41 - P37] | 0
VC.S-2 [P37 - P19] | 0
VC.S-2 [P19 - P4] | 0
VC.S-2 [P83 - P85] | 0
VC.S-2 [P85 - P86] | 0
VC.S-2 [P19 - P20] | 0
VC.S-2 [P50 - P40] | 0
VC.S-2 [P53 - P50] | 0
VC.S-2 [P64 - P54] | 0
VC.S-2 [P67 - P64] | 0
VC.S-2 [P81 - P82] | 0
VC.S-2 [P81 - P67] | 0
P1, P20 y P30 | 0
P2, P39, P49, P63 y P80 | 0
P3, P21, P23, P27 y P32 | 0
P4, P8, P9 y P10 | 0
P5 y P7 | 0
P6 | 0
P11, P16 y P31 | 0
P12 | 0
P13, P17 y P38 | 0
P14 | 0
P15 y P35 | 0
P18, P19, P36, P37, P40, P41, P50, P51, P55, P64, P65 | 0
P22, P24 y P26bi | 0
P25 | 0
P26 y P29 | 0
P28, P86, P88, P105, P92 y P100 | 0
P33 y P34 | 0
P42, P43 y P44 | 0
P48, P56, P57, P58 y P62 | 0
P52, P66, P87, P89, P91 y P99 | 0
P69, P70, P72 y P79 | 0
P71 y P73 | 0
P81 y P85 | 0
P82 y P83 | 0
P54-P53 | 0
P45, P46, P47, P59, P60 y P61 | 0
P74, P76, P78 | 0
P75 y P77 | 0
P93, P95 y P97 | 0
P94, P96 y P98 | 0
VC.S-2 | 0
M1 | 0
M2 | 0
M3 | 0
M6-M11 | 0
M12-M13 | 0
P28, P86, P88, P105, P92, P94, P96, P98 y P100 | 0
P45, P46, P47, P48, P56, P57, P58, P59, P60, P61 y P6 | 0
P52, P66, P87, P89, P91, P93, P95, P97 y P99 | 0
P69, P70, P72, P74, P76, P78 y P79 | 0
P71, P73, P75 y P77 | 0
P94, P96, P98 | 0
Muro de hormigón armado de 20cm, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 | 7.61
OPCIONAL - Montaje de sistema de encofrado para zapata de cimentación | 1061.62
OPCIONAL - Montaje de sistema de encofrado muro de hormigón | 111.7
OPCIONAL - Montaje de sistema de encofrado para viga centradora | 861.15
Sistema de encofrado perdido tipo PEGASO para pilares 50x50 | 66.0
Pilares 50x50 | 0
Sistema de encofrado perdido tipo PEGASO para pilares 50x60 | 34.0
Pilares 50x60 | 0
Rel eno de mortero líquido para anclaje de pilares 50x50 | 66.0
Rel eno de mortero líquido para anclaje de pilares 50x60 | 34.0
Mur A | 0
Mur B.1 | 0
Mur B.2 | 0
Mur B.3 | 0
Mur B.4 | 0
Mur C.1 | 0
Mur C.2 | 0
Mur C.3 | 0
Mur C.4 | 0
Mur C.5 | 0
Mur C.6 | 0
Mur D.1 | 0
Mur D.2 | 0
Mur D.3 | 0
Mur D.4 | 0
Mur D.5 | 0
Mur D.6 | 0
Mur D.7 | 0
Mur D.8 | 0
Mur D.9 | 0
Mur D.10 | 0
Mur D.11 | 0
Mur E.1 | 0
Mur E.2 | 0
Mur E.3 | 0
Mur E.4 | 0
Previsión Cordinador | 0
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC - Muro A | 54.07
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC - Muro B | 208.81
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC - Muro C | 151.37
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC - Muro D | 203.59
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/XC - Muro E | 39.78
Muro de 20cm de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/XC4 | 42.75
Muro de 30cm de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/XC4 | 119.83
Muro de 40cm de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/XC4 | 164.12
Muro de 50cm de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/XC4 | 114.91
Muro de 60cm de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/XC4 | 176.3
Montaje y desmontaje, de sistema de encofrado a una cara | 333.62
Montaje y desmontaje, de sistema de encofrado a dos caras | 2779.8
Muro de 30cm de hormigón armado | 119.83
Muro de 40cm de hormigón armado | 164.12
Muro de 50cm de hormigón armado | 114.91
Muro de 60cm de hormigón armado | 176.3
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara | 333.62
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a dos caras | 2779.8
Capa de hormigón de limpieza y nivelado - HL-150/F/20 | 14.03
Zapata de cimentación de hormigón armado | 150.0
DN75-Vestuarios | 0
DN90-Vestuarios | 0
DN110-Vestuarios | 0
DN160-Vestuarios | 0
DN50-Bar | 0
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de enano | 12.0
Enano realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 | 12.0
Base de hormigón armado HA-35 | 12.15
Anclaje depósito contraincendios | 2.0
Previsión cordinador | 0
CIMENTACIÓN TOTEM | 0
CIMENTACIÓN CARTELERÍA | 0
CIMENTACIÓN DEPÓSITO | 0
CIMENTACIÓN BASE TRASFORMADORES | 0
Red de toma a tierra para estructura de hormigón del edificio | 1
Excavación en zanjas para instalaciones en suelo según geotécnico adjunto. | 440.85
Losa armada de hormigón HA-35 hidrofugo de 22cm (S6) | 54.84
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 | 14.03
Solera de hormigón armado de 15cm (S5) | 54.81
Rel eno de zanjas para instalaciones, con tierrra de la propia excavación | 405.05
Rel eno de zanjas para instalaciones con arena | 35.8
DN200-Bar | 0
Arqueta-Bar | 0
DN90-Cocina | 0
DN160-Cocina | 0
Grasas-Cocina | 0
DN160-Exterior | 0
DN250-Exterior | 0
PLUVIALES EXTERIOR | 0
Separadors de hidrocarburs | 0
DN200-Vestuario | 0
DN50-Vestuarios | 0
DN75-Bar | 0
DN90-Bar | 0
DN110-Bar | 0
DN160-Bar | 0
CT | 0
Alumbrado exterior | 0
Rel eno de zanjas para instalaciones con zahorras artificiales caliza | 29.12
Rel eno de zanjas para instalaciones con hormigón en masa | 18.3
Cinta de señalización de polietileno para cables eléctricos | 666.0
Estructura para soporte de cubierta y pilares | 1.0
Placa alveolar | 559.61
Capa de compresión 10cm | 495.86
Tramo de escaleras | 47.01
Cerramiento panel prefabricado de hormigón 20cm | 5221.24
Cerramiento panel prefabricado de hormigón 20cm - masila EI120 | 1967.81
OPCIONAL - Cerramiento panel prefabricado de hormigón 24cm | 5141.24
OPCIONAL - Cerramiento panel prefabricado de hormigón 24cm - masila EI120 | 1967.81
Jácenas de madera de 20m de longitud | 0
Correas de madera de 17,25m de longitud | 0
Correas de refuerzo de madera de 17,25m de longitud | 0
Elementos de arriostramiento | 0
Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, 550x510cm. - PA4.2 fijo superior NO incluido | 3
Acero laminado S275JR | 5076.44
Muro de bloque de hormigón armado, sobre solera. | 271.38
Panel 20cm | 1
Panel cierre 20cm | 1
Panel interior 20 cm | 1
OPCIONAL - Cerramiento panel prefabricado de hormigón 24cm - masilla EI120 | 1
Vigas de madera | 0
Correas de madera | 0
Correas de refuerzo de madera | 0
Diagonales de madera | 0
Antiflectores de madera | 0
Est. Muro Cortina | 0
RHS 150x90x4 | 1
Elementos auxiliares (5%) | 1
Varios | 1
Planta baja | 0
Planta primera | 0
Muro de bloque de hormigón armado, sobre forjado. | 271.38
Tabique técnico PYL (12'5+12'5+48+48+12'5+12'5)/400 (48+48) LR – (4 hidrofugado) | 58.36
Tabique sencillo PYL (15+70+15)/600 (70) LR – (2 normal) | 83.64
Tabique sencillo PYL (15+70+15)/600 (70) LR – (1 normal + 1 hidrofugado) | 88.59
Tabique sencillo PYL (15+70+15)/600 (70) LR – (2 hidrofugado) | 15.21
Tabique sencillo PYL (15+15+100+15+15)/400 (100) LR – (4 normal) | 40.28
Acristalamiento de policarbonato celular. | 100.31
Trasdosado autoportante (15+90)/400 (90) LM – (1 normal) | 116.95
Zona cafetería | 6.42
Trasdosado autoportante (15+70)/400 (70) LM – (1 hidrofugado) | 63.57
Trasdosado semidirecto (15+30)/400 (30) – (1 normal) | 811.42
Trasdosado semidirecto (15+30)/400 (30) – (1 hidrofugado) | 96.8
Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones de electricidad | 1.0
Trasdosado autoportante libre, de 85 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q3 | 63.57
Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones de fontanería | 1
Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones de saneamiento | 1
Solado de baldosas de gres porcelánico 60x60cm Art-Tec Matt | 292.08
Capa fina de mortero autonivelante de cemento | 221.29
Pavimento laminado, lamas de 60x30cm, Stone Mykonos | 56.02
Pavimento laminado, lamas de 60x30cm, Tile Udine | 77.2
Pavimento laminado, lamas de 120x18cm, Basic Rainbow | 88.07
Pavimento de resina epoxi antideslizante | 70.13
Impermeabilización de esquinas y encuentros con mortero | 33.89
Suelo técnico registrable | 13.63
Rodapié de PVC | 414.16
Perfil metalico para juntas de partición en cambios de pavimentos | 14.35
Preparación de hueco para instalación de felpudo | 30
Marco perimetral para felpudo metálico | 34
Felpudo metálico | 2
Solado de baldosas de gres porcelánico para exterior | 20.82
Rodapié cerámico | 16.45
Impermeabilización de cubierta plana transitable, con membrana FPO | 20.82
Refuerzo de impermeabilización de esquinas y encuentros entre paramentos de cemento | 33.89
Perfil metálico para juntas de partición en cambios de pavimentos | 14.35
Impermeabilización de cubierta plana no transitable, con membrana FPO | 277.23
Señalización de vial con pintura de dos componentes, color amarillo | 1.0
Enfoscado de cemento sobre paramento interior, hasta 3m de altura | 189.78
Enfoscado de cemento sobre paramento interior, más de 3m de altura | 196.65
Guarnecido de yeso, hasta 3m de altura | 55.74
Sistema SATE de aislamiento térmico por el exterior de fachadas | 42.79
Pintura poliuretano sobre paramentos horizontales exteriores. | 24.05
Impermeabilización de cubierta plana transitable, con membrana FPO. | 20.82
Impermeabilización de cubierta plana no transitable, con membrana FPO. | 277.23
Señalización de vial con pintura de dos componentes, color amarillo. | 1.0
Enfoscado de cemento sobre paramento interior, hasta 3m de altura. | 189.78
Enfoscado de cemento sobre paramento interior, más de 3m de altura. | 196.65
Guarnecido de yeso, hasta 3m de altura. | 55.74
Sistema SATE de aislamiento térmico por el exterior de fachadas. | 42.79
Sellado de juntas entre carpintería exterior y cerramiento. | 73.8
Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, 550x510cm. | 3
Alicatado de azulejo gran formato 60x120cm, Snowwhite. | 453.11
Revestimiento de resina de poliuretano en paramentos verticales interiores. | 99.28
Pintura plástica sobre paramento interior, color amarillo, previa imprimación de látex. | 156.86
Pintura plástica sobre paramento interior, color beis, previa imprimación de látex. | 261.0
Pintura plástica sobre paramentos verticales interiores. | 6913.58
Pintura poliuretano sobre paramentos verticales exteriores. | 2977.77
Suministro y colocación de alicatado con piezas de gran formato de azulejo liso 60x120 cm, tipo Snowwhite, acabado mate, sobre paramento vertical de placas de yeso laminado. | 453.11
Pintura plástica sobre paramento interior, color beige, previa imprimación de látex. | 261.0
Pintura poliuretano sobre franja de coronación de fachada. | 1027.14
Pintura plástica sobre paramentos verticales y horizontales de escaleras interiores. | 43.26
Celosía de lamas fijas de aluminio. | 3.84
Falso techo registrable - paneles fibra mineral | 472.26
Falso techo registrable de placas de yeso laminado, para interiores. | 24.82
Pintura poliuretano sobre franja de coronación de fachada | 1027.14
Pintura plástica sobre paramentos verticales y horizontales de escaleras interiores | 43.26
Pintura poliuretano sobre paramentos horizontales exteriores | 24.05
Falso techo registrable de placas de yeso laminado, para interiores | 24.82
Falso techo continuo de placas de yeso laminado, para exteriores | 22.76
Aislamiento sobre falsos techos con lana de roca | 26.76
Estructura auxiliar falso techo | 93.12
Puerta de madera, de una hoja, 70x205cm. - P0 | 1
Tubería polietileno de d=16 enterrada | 80
Puerta de madera, de una hoja, 80x205cm. - P1 | 12
Puerta de madera, de una hoja, 90x205cm, mirilla circular. - P2 | 2
Puerta de madera, de una hoja, 85x205cm, mirilla rectangular. - P3 | 1
Puerta de madera, de una hoja, 100x205cm. - P4 | 2
Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado superior (Q3) | 22.76
Puerta de madera, de dos hojas, 150x205cm. - P5 | 1
Puerta corredera de madera, de una hoja, 90x205cm, con armazón metálico. - PC1 | 1
Puerta corredera de madera, de una hoja, 100x205cm, con armazón metálico. - PC2 | 1
Celosía de aluminio, de 2 hojas correderas, 180x120cm. - R5 | 5
Puerta corredera de madera, de una hoja, 100x205cm. - PC3 | 1
Puerta EI2-60-C5 de una hoja, 80x215cm. - PM0 | 2
Puerta EI2-60-C5 de una hoja, 90x215cm. - PM1 | 2
Puerta EI2-60-C5 de una hoja, 90x215cm, mirilla. - PM2 | 2
Puerta EI2-60-C5 de una hoja, 95x215cm. - PM3 | 2
Puerta EI2-60-C5 de una hoja, 95x215cm. - PM4 | 1
Puerta EI2-60-C5 de una hoja, 110x215cm. - PM5 | 2
Puerta EI2-60-C5 de dos hojas, 200x215cm. - PM6 | 9
Puerta acero galvanizado de dos hojas, 215x215cm. - PM7 | 1
Muro cortina de aluminio. | 605.48
Ventana de aluminio, de dos hojas oscilobatientes, 180x125cm. - V1 | 5
Ventana de aluminio, de cuatro hojas oscilobatientes, 320x60cm. - V3 | 2
Ventana de aluminio, de una hoja fija, 250x120cm. - V4 | 1
Puerta EI2‐60‐C5 de una hoja, 110x215cm. ‐ PM5 | 2
Puerta EI2‐60‐C5 de dos hojas, 200x215cm. ‐ PM6 | 9
Celosía de aluminio, de 2 hojas correderas, 200x220cm. - R6 | 1
Colector colgado PVC Mult. 110mm | 10.4
Puerta acero galvanizado de dos hojas, 215x215cm. ‐ PM7 | 1
Sel ado de juntas entre carpintería exterior y cerramiento. | 73.8
MURO CORTINA | 605.48
VENTANAS | 1
CONJUNTO VENTANA Y CELOSÍA | 1
Ventana de aluminio, de una hoja fija, 420x400cm. - V5 | 2
Puerta balconera, de aluminio, de dos hojas correderas, 200x205cm. - PV1 | 1
Conjunto ventanas de aluminio, de una hoja fija, 1030x100cm. - V6 | 1
Conjunto ventanas de aluminio, de una hoja fija, 1000x100cm. - V7 | 3
Conjunto ventanas de aluminio, de una hoja fija, 615x100cm. - V8 | 1
Conjunto ventanas de aluminio, de una hoja fija, 1091x100cm. - V9 | 1
Conjunto ventanas de aluminio, de una hoja fija, 1084x100cm. - V10 | 1
Conjunto ventana y de celosía de aluminio, de 623x205cm. - CR1 | 1
Conjunto ventana y de celosía de aluminio, de 955x205cm. - CR2 | 2
Conjunto ventana y de celosía de aluminio, de 1200x205cm. - CR3 | 1
Conjunto ventana y de celosía de aluminio, de 1055x205cm. - CR5 | 1
Conjunto ventana y de celosía de aluminio, de 997x205cm. - CR6 | 1
Conjunto ventana y de celosía de aluminio, de 1007x205cm. - CR7 | 3
Conjunto ventana y de celosía de aluminio, de 1161x205cm. - CR8 | 1
Celosía de lamas fijas de acero galvanizado. | 0.8
Doble acristalamiento, 6/15/6. | 16.86
Doble acristalamiento de seguridad, 3+3/15/3+3. | 4.4
Drive-in | 1
Conjunto ventana y de celosía de aluminio, de 997x205cm. – CR6 | 1
Conjunto ventana y de celosía de aluminio, de 1007x205cm. – CR7 | 3
Conjunto ventana y de celosía de aluminio, de 1161x205cm. – CR8 | 1
Selado de juntas entre carpintería exterior y cerramiento. | 272.36
Celosía de aluminio, de 2 hojas correderas, 180x120cm. – R5 | 5
Celosía de aluminio, de 2 hojas correderas, 200x220cm. – R6 | 1
Doble acristalamiento de seguridad, 5+5/15/5+5. | 43.92
Acristalamiento simple de seguridad, 4+4. | 3
Manguito intumescente | 2
Cabina de tablero fenólico. – MF1, MF2, MF3, MF4 y MF5 | 7
Separador para urinarios de tablero fenólico. – MF6 | 7
Vierteaguas de aluminio. | 110.67
Emparrillado antideslizante galvanizado. | 36
Barandilla de escalera, de acero inoxidable. | 16.9
Pasamanos de escalera, de acero inoxidable. | 15.6
Pasamanos de acero inoxidable. | 4.77
Escalera de acceso a cubierta de acero galvanizado. | 1
Barrera para control de tráfico vehicular. | 3
Forro de pilares en fachada, de chapa de acero lacado. | 15.17
Armario acometida de agua. | 1
Conexión acometida. | 1
Unidad de señalización. | 1
Conjunto filtro y reductor de presión. | 1
Tuberia de polipropileno (PP-R) de ø20mm. | 25
Tuberia de polietileno reticulado (PE-X) de ø20mm. | 160
Aislamiento térmico de tuberias de ø20mm. | 160
Llave de esfera de regulación oculta 3/4" 20mm. | 14
Instalación agua fria en aseos de personal. | 4
Instalación agua fria en aseos públicos. | 2
Instalación agua fria en aseos adaptados. | 2
Barrera para control de tráfico vehicular | 3
Forro de pilares en fachada, de chapa de acero lacado | 15.17
Armario acometida de agua | 1
Conexión acometida | 1
Unidad de señalización | 1
Programador de riego | 1
Conjunto filtro y reductor de presión | 1
Tuberia de polipropileno (PP-R) de ø20mm | 25
Tuberia de polietileno reticulado (PE-X) de ø20mm | 160
Aislamiento térmico de tuberias de ø20mm | 160
Llave de esfera de regulación oculta 3/4" 20mm | 14
Instalación agua fria en aseos de personal | 4
Instalación agua fria en aseos públicos | 2
Instalación agua fria en aseos adaptados | 2
Instalación agua fria en cuartos de limpieza | 3
Instalación agua fria en cafetería | 1
Lavabo mural, de porcelana sanitaria | 17
Instalación agua fria en sala de descanso | 1
Legalización de la instalación | 1
Instalación agua caliente en aseos de personal | 4
Instalación agua caliente en aseos públicos | 2
Instalación agua caliente en aseos adaptados | 2
Termo electrico vertical, 100L | 1
Instalación agua fría en cuartos de limpieza | 3
Instalación agua fría en cafetería | 1
Instalación agua fría en sala de descanso | 1
Termo electrico vertical, 30L | 1
Bomba sumergible de presión | 1
Lavabo mural adaptado, de porcelana sanitaria | 2
Inodoro suspendido, de porcelana sanitaria | 17
Cisterna para inodoro suspendido | 17
Fluxor empotrado para inodoro suspendido | 17
Inodoro adaptado con tanque bajo | 2
Urinario de porcelana sanitaria | 7
Limpieza - Oficinas | 1
Termo electrico vertical, 30L. | 1
Lavabo mural, de porcelana sanitaria. | 17
Lavabo mural adaptado, de porcelana sanitaria. | 2
Inodoro suspendido, de porcelana sanitaria. | 17
Cisterna para inodoro suspendido. | 17
Fluxor empotrado para inodoro suspendido. | 17
Inodoro adaptado con tanque bajo. | 2
Urinario de porcelana sanitaria. | 7
Bastidor empotrado para urinario. | 7
Vertedero de porcelana sanitaria. | 3
Fregadero, de acero inoxidable. | 1
Barra de sujeción para aseo adaptado. | 4
Bastidor empotrado para barra de sujeción para aseo adaptado. | 4
Dispensador de papel higiénico. | 17
Dosificador de jabón. | 12
Dispensador de toal as de papel | 12
Secador de manos. | 8
Escobil ero de plásctico. | 19
Papelera de acero lacado. | 8
Dispensador de toallas de papel | 12
Escobillero de plástico. | 19
Percha de latón fundido. | 19
Espejo plateado de 100x60 cm. | 17
Espejo reclinable adaptable de 60x80 cm | 2
Cambiador de pañales | 1
Placa de señalización interior. | 12
Depósito enterrado de 12.000 l | 1
Equipo de llenado del depósito | 1
Tubería polietileno de d=32 enterrada | 265
Tubería polietileno de d=50 enterrada | 120
Cabezal de riego | 1
Instalación de riego | 1
Tubo pvc liso multicapa encol 50mm | 7.3
Percha de latón fundido | 19
Espejo plateado de 100x60 cm | 17
Placa de señalización interior | 12
Tubo pvc liso multicapa encol 75mm | 17.35
Tubo pvc liso multicapa encol 90mm | 253.27
Tubo pvc liso multicapa encol 110mm | 55.15
Tubo pvc liso multicapa encol 160mm | 126.7
Tubo pvc liso multicapa encol 200mm | 93.75
Pozo de rotura 200x120 | 2
Tubería sifónico PVC | 690
Tubo pvc liso multicapa encol 250mm | 160.6
Tubo pvc liso multicapa encol 300mm | 278
Tubo pvc liso multicapa encol 400mm | 76.0
Tubo pvc liso multicapa encol 500mm | 149.6
Tubo pvc liso multicapa encol 700mm | 28.9
Sumidero sifónico de fundición 40x40cm | 4.0
Arqueta de registro 60x60x110cm | 41.0
Pozo de registro Ø120 | 4.0
Sep. Hidrocarburo de obra | 2.0
Sep. grasa de obra 150x100x350cm | 1.0
Reja sumidero D400 | 336.89
sistema de drenage de agua SLOTDRAIN | 209
Bajante PVC Mult. 50mm | 31
Bajante PVC Mult. 110mm | 7
Colector colgado PVC Mult. 50mm | 1.7
Colector colgado PVC Mult. 90mm | 3.7
Paneles de malla electrosoldada | 601.3
Partida sistema de drenage de agua SLOTDRAIN | 209
Partida Bajante PVC Mult. 50mm | 31
Partida Bajante PVC Mult. 110mm | 7
Partida Colector colgado PVC Mult. 50mm | 1.7
Partida Colector colgado PVC Mult. 90mm | 3.7
Partida Colector colgado PVC Mult. 110mm | 10.4
Partida Manguito intumescente | 2
Partida Pozo de rotura 200x120 | 2
Partida Tubería sifónico PVC | 690
Partida Paneles de malla electrosoldada | 601.3
Partida Riego de imprimación ECI | 10345.81
Partida Capa base de mezcla bituminosa continua en caliente AC-22. | 10345.81
Partida Riego de adherencia ECR-1 | 10345.81
Partida Capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente AC-16. | 10345.81
Partida Borde metálico | 366.62
Partida Marca vial discontinua 10cm | 1057.96
Partida Marca vial discontinua 40cm | 26.4
Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, 550x310cm. - PA4.1 – fijo superior NO | 1
Partida Marca vial contínua 10cm | 2526
Riego de imprimación ECI | 10345.81
Capa base de mezcla bituminosa continua en caliente AC-22. | 10345.81
Riego de adherencia ECR-1 | 10345.81
Capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente AC-16. | 10345.81
Borde metálico | 366.62
Marca vial discontinua 10cm | 1057.96
Marca vial discontinua 40cm | 26.4
Marca vial contínua 10cm | 2526.0
Pintura acrílica color fondo plazas eléctricas y adaptadas | 200.0
Pintura símbolo plaza adaptadas y plazas eléctricas | 7.0
Pintura plazas minusválidos espacio reservado | 9.0
Pintura base en flechas de dirección | 46.0
Marcado de pasos de peatones en viales. | 81.0
Pintura base en cebreados | 226.54
Aporte de tierra vegetal. | 88.62
Partida | 200
Cimentación de hormigón ciclópeo en pozos | 384.76
Tabique técnico PYL | 58.36
Ventana de aluminio, de una hoja fija | 2
Conjunto ventanas de aluminio, de una hoja fija | 1
Conjunto ventana y de celosía de aluminio | 1
Doble acristalamiento de seguridad | 43.92
Puerta enrollable - PR1, PR2, PR4 | 0
Puerta rápida PR6 Y PR7 - PUERTA RÁPIDA PORTIS DYNACO R 741 RIGID | 0
PUERTA RÁPIDA PORTIS DYNACO R 741 RIGID | 0
PUERTA RÁPIDA AUTORREPARABLE PORTIS DYNACO D-631 COMPACT | 0
Puerta automáticas peatonales PA1, PA2, PA3, PA4.1 y PA4.2 | 0
Puerta enrollable, 300x300cm. - PR1 | 1
Puerta enrollable, 550x250cm PR2 | 1
Puerta enrollable, 550x430cm. - PR3 | 1
Persiana enrollable, 560x510cm. - PR4 | 3
Puerta de accionamiento rápido espiralada, 480x430cm. - PR5 | 1
Puerta de accionamiento rápido turbo, 530x500cm – PR6 | 2
Puerta de accionamiento rápido turbo, 629x590cm – PR7 | 1
Puerta de accionamiento rápido turbo, 629x590cm – PR8 | 1
Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, 240x310cm. - PA1 | 2
Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, 550x310cm. - PA2 | 1
Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, 550x310cm. - PA3 | 1
Precio de contrataciÃ³n de los equipos | 0
Suministro de mandos a distancia | 0
Entrega de mandos | 0
Revisión del precio | 0
Conformidad del producto y garantía | 0
Facturación y cobro | 0
Incumplimiento de pago | 0
Reserva de dominio | 0
Intereses de demora | 0
Protección de datos | 0
Oferta PTN45949/01 | 0
Cubierta deck compuesta por | 11734.87
Paramento interior formado por chapa grecada de acero prelacado de 0,7mm y 30mm de altura de greca colocada en vertical sobre soporte existente | 687.15
Remate perimetral realizado con chapa de acero galvanizado de desarrollo máximo de hasta 500x0,6mm, incluyendo impermeabilización con lámina TPO de 1,5mm de la casa Sika modelo Sarnafil TS77-15. Incluso cordón de soldadura y perfil Sarnabar de Sika | 789.73
Remate de coronación formado por chapa de acero prelacado en color blanco, desarrollo máximo 500x0,6mm | 485.5
Opcional a petición de Dirección Técnica de obra de remate de coronación formado por chapa de acero prelacado en color blanco, desarrollo máximo 500x0,6mm | 219.7
Remate de cumbrera formado por chapa de acero prelacado en color blanco, desarrollo máximo 500x0,6mm | 173.28
Apertura y colocación de sumidero sifónico suministrado por la propiedad de hasta 200mm de diámetro, incluso impermeabilización con lámina de las mismas características que la utilizada en la cubierta | 29.0
Gárgola rebosadero formada por chapa de acero prelacado en color blanco de 1,5mm de espesor y 200x500mm de dimensión máxima, incluso impermeabilización con los mismos materiales que los utilizados en la cubierta y rematado exterior con remate de chapa prelacada color estándar de desarrollo máximo 150x0,6mm | 35.0
Pasillo técnico para el mantenimiento de cubierta realizado con lámina TPO específica para caminos de tránsito en cubiertas deck de Sika | 258.0
Apertura en cubierta deck para paso de instalaciones en forma de cuello de cisne galvanizado de diámetro no mayor a 160mm incluso impermeabilización con lámina de las mismas características que la utilizada en la cubierta | 16.0
Apertura en cubierta deck para paso de instalaciones en forma de cuello de cisne galvanizado de diámetro no mayor a 250mm, incluso impermeabilización con lámina de las mismas características que la utilizada en la cubierta | 17.0
Impermeabilización de patas de bancada con lámina de las mismas características que la cubierta | 27.0
Lucernario de boveda continua para iluminación cenital con cúpula de policarbonato alveolar multipared reforzado de 16mm de espesor con extremos termosellados. Sistema instalado sobre zócalo galvanizado impermeabilizado con lámina de Sika. Incluye apertura de hueco y perímetro con cordón de soldadura y perfil sarnabar | 87
Apertura de hueco para colocación de exutorio suministrado por la propiedad, dimensiones máximas de 2500x1800mm. Incluye apertura y rematado de hueco, colocación de zócalo suministrado por la propiedad, izado de materiales, impermeabilización de zócalo con materiales de las mismas características que los utilizados en la cubierta, y colocación del exutorio | 60
Ángulo de desviación de agua en lado superior de lucernarios y exutorios, previsión según Dirección Técnica de obra, realizado con chapa de acero galvanizado de desarrollo máximo de hasta 500x0,6mm, incluyendo impermeabilización con lámina TPO de 1,5mm de la casa Sika modelo Sarnafil TS77-15. Incluso cordón de soldadura y perfil Sarnabar de Sika | 346.7
Canal para evacuación de agua en unión de lucernario y exutorio, realizado con chapa de acero prelacado de desarrollo máximo 500mm y 0,6mm de espesor | 111.1
Instalación de protección colectiva mediante redes horizontales de acuerdo con la norma UNE - EN 1263,1 y 1263.2 | 12578.87
Instalación de sistema provisional de protección colectiva de borde mediante sargentos metálicos y red vertical | 1
Formación de plataforma de bancada en cubierta para máquinas de climatización de dimensiones aproximadas 8.000x2.600mm a base de perfiles IPE 140 y 270 | 4
Lucernario de boveda continua para iluminación cenital con cúpula de policarbonato alveolar multipared reforzado de 16mm de espesor con extremos termosellados. | 87
Apertura de hueco para colocación de exutorio | 60
Ángulo de desviación de agua en lado superior de lucernarios y exutorios | 346.7
Canal para evacuación de agua en unión de lucernario y exutorio | 111.1
Instalación de protección colectiva mediante redes horizontales | 12578.87
Formación de plataforma de bancada en cubierta para máquinas de climatización | 4
Suministro y colocación de perfil cuadrado de 100x100mm de 4mm de espesor en peto de fachada | 16875.41
Montaje, desmontaje de andamio escalera homologado para acceso a cubierta de hasta 12 metros de altura | 1
Alquiler mensual de andamio escalera homologado hasta 12 metros para acceso a cubierta | 3
Gestión de residuos | 1
Redacción del plan de seguridad y Salud | 1
Junta de dilatación en cubierta tipo "fuelle" | 70
Montaje, desmontaje de andamio escalera homologado para acceso a cubierta de hasta 12 metros de altura, incluido portes, desplazamientos y certificado de montaje (orientativo, pendiente de ajustar ubicación) | 1
Alquiler mensual de andamio escalera homologado hasta 12 metros para acceso a cubierta (orientativo, pendiente de ajustar ubicación) | 3
Junta de dilatación en cubierta tipo "fuelle", ejecutada con junta de butilo de 30mm de espesor, revestida con lámina de las mismas características que la de la cubierta, incluso corte en la chapa y aislamiento y colocación de perfil sarnabar y cordón de soldadura en ambos lados de la misma. | 70
INSTALACIÓN DE PCI | 1
SEGURIDAD Y SALUD | 1
CONTROL DE CALIDAD | 1
GESTIÓN DE RESIDUOS | 1
Pulsador de alarma con aislador de cortacircuito | 23
Sirena exterior con flash | 10
Detector de flujo para tuberia DN100 (4") | 1
Central de 2 bucles a 2 hilos | 1
B12-6 baterias de emergencia | 6
Fuente de alimentación de 5A | 4
Detector óptico Analógico | 302
Detector óptico convencional | 33
Detector térmico | 4
Pulsador de alarma con aislador de cortacircuito (inegrado en armario junto sirena y bie) | 23
Sirena exterior con flash (convencional) | 10
Sirena interior con flash (integrada en armario junto pulsador y Bie) | 23
Módulo monitor analógico para detectores convencionales | 4
Detector de flujo para tuberia DN200 (8") | 2
Sirena interior con flash | 23
Modulo analógico monitor con aislador incoporado de 2 salidas | 6
Modulo analógico monitor con aislador incoporado de 2 entradas | 8
Modulo analógico monitor con aislador incoporado de 12 entradas | 2
Módulo monitor analógico para sirenas exteriores | 10
Modulo aislador en linia | 12
Tarjeta de comunicaciones para integración en BMS | 1
Caja eléctrica | 42
Manguera 2x1,5 ES-05Z1-K apantal ada resistente fuego (bus comunicaciones) | 2500
Dependencias | 3
Cafetería y aseos | 1
Modulo analógico monitor con aislador incorporado de 2 salidas | 6
Bloqueo de valvulas de grupo presion y puestos de control | 1
Modulo analógico monitor con aislador incorporado de 2 entradas | 8
Modulo analógico monitor con aislador incorporado de 12 entradas | 2
Manguera 2x1,5 ES-05Z1-K apantallada resistente fuego (bus comunicaciones) | 2500
Manguera 2x1,5 SZ1(AS+) 0,6/1kV | 1000
Tubo PVC rígido GP 7 M20 | 3500
Conexionado de señales | 32
Pulsador disparo extinción | 1
AE/V-PB2 Pulsador bloqueo extinción | 1
Cartel extinción óptico acústico | 1
Detector de Inundación | 2
Conexionado de senyales | 32
Valvula compuerta husil o ascendente DN300 FM/UL | 3
Armario acometida agua | 1
Tubería de polietileno PN16/SDR11 DN110 | 50
Tubería acero UNE-EN 10217 DN 100 (4") SCH10 | 15
Válvula de mariposa DN100 FM/UL | 2
Deposito chapa abastecimiento agua contraincednios | 2
Deposito chapa abastecimiento agua contraincednios (OPCIONAL) | 1
BY PASS depósitos | 1
Juego de sondas de nivel | 2
Puesto de control FM DN200 | 1
Grupo presión contra incendios EBARA AFU12-ENI 125-250/160 EDDJ | 1
Circuito de recogida de vertidos de combustible | 1
Chimenea gases escape motor bomba diesel 325 mm | 45
Circuito venteo depositos de combustible | 1
Válvula de corte DN32 FM/UL | 1
Válvula de mariposa DN200' FM/UL | 4
Válvula de mariposa DN100' FM/UL | 1
Válvula de mariposa DN80' FM/UL | 1
Válvula de mariposa DN65' FM/UL | 1
Puesto de control reducido FM DN65 | 1
Puesto de control reducido FM DN80 | 1
Puesto de control reducido FM DN100 | 1
Puesto de control reducido FM DN200 | 2
Detector de flujo para tuberia DN80 (3") | 1
Oficinas y cafetería | 2
Dispositivo antiestres DN300 (12") | 1
Puesto de control completo para sistema de bocas de incendio y válvula de 3" | 1
Reduccion excéntrica | 3
Manovacuometro | 3
Colector de pruebas DN200 (8') | 1
Colector de impulso DN250 (10') | 1
Tubería de acero UNE-EN 10217 DN300 (12') | 36
Tuberia de polietileno PEAD 150 (PN16) | 88
Tubería de acero UNE-EN 10217 DN200 (8') | 30
Tubería de acero UNE-EN 10255 DN32 | 6
Tubería de acero UNE-EN 10217 DN150 (6") | 0
Tuberia de polietilenoENO PN16/SDR11 DN160 | 500
Caudalimetro para tubo pruebas y l enado | 3
Aislamiento térmico de tuberías | 110
Suministro e instalación de dispositivo anti-estrés | 1
Reducción excéntrica | 3
Caudalimetro para tubo pruebas y llenado | 3
Aerotermo para prevención heladas | 2
Formación de bañera para la recogida de agua en puestos de control | 1
Rociador oculto DN15 K-80 68ºC | 56
Rociador colgante DN15 (1/2") K-80 68ºC | 32
Rociador de pared de cobertura extendida DN15 K-115 68ºC | 16
Rociador montante DN20 (3/4"), K240, respuesta estándar, 68ºC | 1578
Rociador montante DN20 K-240 93ºC Con placaantigua | 56
Punto ramal prueba. TEST DRAIN FM/UL K240 | 4
Punto ramal prueba. TEST DRAIN FM/UL K115 | 1
Punto ramal prueba. TEST DRAIN FM/UL K80 | 2
Punto ramal drenaje | 17
Tubería de acero UNE-EN 10217 DN200 (8"), SCH40 | 765
Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255 DN200 (8"), SCH40 | 126
Tubería de acero UNE-EN 10217 DN80 (3') | 60
Tubería de acero UNE-EN 10217 DN65 | 4321
Tubería de acero galvanizado UNE-EN 10255 DN65 | 646
Tubería de acero UNE-EN 10217 DN50 | 32
Tubería de acero UNE-EN 10217 DN40 | 30
Tubería de acero UNE-EN 10217 DN32 | 30
Vela extrusión acero negro 1-1/4" a 3/4" | 1183.5
Tubería de acero UNE-EN 10255 DN50 | 154
Tubería de acero UNE-EN 10217 DN200 (8"), SCH40 | 765
Tubería de acero UNE-EN 10217 DN150 (6") | 0
Latiguil o flexile 1"-1/2" 2m | 56
Válvula de mariposa DN80 FM/UL | 3
Detector de flujo | 5
Caja para rociadores de repuesto | 4
Llave para apriete de rociadores | 2
Suportacion antisismica red de rociadores | 1
MEDIOS MANUALES EXTINCIÓN | 1
Tubería acero UNE 10217 DN 40 (1 1/2') | 230
Tubería acero UNE 10217 DN 50 (2') | 162
Tubería acero UNE 10217 DN 80 (3') | 390
Bajada puntos prueba K-240 | 8
Bajada puntos prueba k-115 | 0
Bajada puntosprueba k-80 | 2
Bajada puntos drenaje | 0
Ventas inteior | 8
Ventas exterior | 5
Corte de madera | 1
Almacén | 1
Boca de incendio tipo armario 25 mm con racor 45mm | 23
Extintor polvo seco 6 KG. | 72
Extintor CO2 DE 5 KG. | 22
Caseta exterior para hidrantes | 1
Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm (1000 L/min) | 1
Hidrante bajo nivel de tierra, de 3" DN 80 mm (500 L/min) | 2
Hidrante de columna seca, de 3" DN 80 mm | 2
Barrera de humo fija prefire ssb con clasificacion resistente al fuego segun en 12101-13 | 387
Señal medios de PCI 210x210mm. Clase A | 152
Señal literal "salida" 420x148mm clase A | 18
Señal literal "salida" 297x105mm clase A | 0
Señal recorrido evacuacion 632x316mm clase A | 5
Señal recorrido evacuacion 320x160mm clase A | 22
Señal barra antipanico 297x224 clase A | 18
Señal equipos contraincendios | 121
Seguridad y salud | 1
Calidad en el proceso constructivo | 1
Gestión de residuos | 1
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN | 1
SEGURIDAD Y SALUD | 0
CONTROL DE CALIDAD | 0
GESTIÓN DE RESIDUOS | 0
PREVISIÓN BREAMM (A JUSTIFICAR) | 0
RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS | 1
EQUIPOS | 1
CUADROS ELÉCTRICOS | 1
CUADRO GENERAL de mando y protección | 1
CUADRO GENERAL TALLER DE MADERA | 1
SUBCUADRO OFICINAS | 1
SUBCUADRO DRIVE IN | 1
SUBCUADRO SAI | 1
SUBCUADRO PCI | 1
SUBCUADRO RECARGA CARRETILLAS ELÉCTRICAS | 1
TUBO RÍGIDO (M40) | 55
SUBCUADRO ALUMBRADO EXTERIOR | 1
SUBCUADRO CLICK AND COLLECT | 1
SUBCUADRO CAFETERIA | 1
SUBCUADRO HALL | 1
SUBCUADRO JARDINERÍA | 1
SUBCUADRO RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS | 1
SUBCUADRO USOS VARIOS SALA VENTAS | 1
BANDEJA CHAPA PEFORADA G.C. 600x100 mm | 40
BANDEJA CHAPA PEFORADA G.C. 400x100 mm | 180
BANDEJA CHAPA PEFORADA G.C. 300x100 mm | 407
BANDEJA CHAPA PEFORADA G.C. 200x100 mm | 210
CANAL METÁLICA CIEGA G.C 300x100 mm | 6
CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN | 1
CANAL DOBLE PORTAMECANISMOS PVC 60x150 mm | 20
TUBO RÍGIDO (M20) | 250
TUBO RÍGIDO (M25) | 120
TUBO RÍGIDO (M32) | 100
TUBO REFLEX FLEXIBLE (M25) | 80
TUBO ACERO (M25) | 55
TUBO ACERO (M40) | 55
TUBO ACERO (M63) | 35
TUBO FLEXIBLE (M63) | 360
CIRCUITO 3G1,5 mm² RZ1(AS) 0.6/1kV | 1500
CIRCUITO 3G1,5 mm² SZ1(AS+) 0,6/1 KV | 150
CIRCUITO 3G2,5 mm² RZ1 0.6/1kV | 4078
CIRCUITO 3G4 mm² RZ1 0.6/1kV | 20
CIRCUITO 2x6 mm² RZ1 0.6/1kV | 490
CIRCUITO 3G6 mm² RZ1 0.6/1kV | 180
CIRCUITO 3G10 mm² RZ1 0.6/1kV | 448
CIRCUITO 5G1,5 mm² RZ1 (AS) 0,6/1kV | 36
CIRCUITO 5G2,5 mm² RZ1 (AS) 0,6/1kV | 1814
CIRCUITO 5G2,5 mm² SZ1(AS+) 0,6/1 KV | 0
CIRCUITO 5G4 mm² RZ1 (AS) 0,6/1kV | 0
CIRCUITO 5G6 mm² RZ1 (AS) 0,6/1kV | 275
CIRCUITO 5G10 mm² RZ1 (AS) 0,6/1kV | 301
CIRCUITO 5G16 mm² RZ1 (AS) 0,6/1kV | 858
CIRCUITO 5G16 mm² SZ1 (AS+) 0,6/1kV | 0
CIRCUITO 5G25 mm² RZ1 (AS) 0,6/1kV | 57
CIRCUITO 5G25 mm² SZ1 (AS+) 0,6/1kV | 250
CIRCUITO 4G2.5 mm² RZ1 0.6/1kV | 0
CIRCUITO 4G4 mm² RZ1 0.6/1kV | 0
CIRCUITO 4G6 mm² RZ1 0.6/1kV | 0
CIRCUITO 4G10 mm² RZ1 0.6/1kV | 0
CIRCUITO 4G16 mm² RZ1 0.6/1kV | 0
CIRCUITO 4G25 mm² RZ1 0.6/1kV | 0
CIRCUITO 4G35 mm² RZ1 0.6/1kV | 0
CIRCUITO 4x1x50+1x25 mm² RZ1 0.6/1kV | 0
CIRCUITO 4x1x70+1x35 mm² RZ1 0.6/1kV | 118
CIRCUITO 3x1x95+1x50 mm² RZ1 0.6/1kV | 480
CIRCUITO 4x1x95+1x50 mm² RZ1 0.6/1kV | 10
CIRCUITO 4x1x150+1x95 mm² RZ1 0.6/1kV | 100
CIRCUITO 2x(4x1x185)+1x185 mm² RZ1 0.6/1kV | 18
CIRCUITO 5x(4x1x240)+3x(1x240) mm² RZ1 0.6/1kV | 25
PLC para la gestión centrallizada (gateway) | 1
Modulo DALI 12 canales | 2
Modulo DALI 1 canal | 2
Fuente de alimentación | 4
Sensor luminosidad volumétrico | 34
Switch | 3
Armario eléctrico | 1
Otros | 1
Sensor luminosidad volumétrico para servicios | 6
PERFIL SOPORTE LUMINARIA TRILUX CARRIL E-LINE 4425mm | 474
PERFIL SOPORTE LUMINARIA TRILUX CARRIL E-LINE 3000mm | 1
PERFIL SOPORTE LUMINARIA TRILUX CARRIL E-LINE 2250mm | 9
PERFIL SOPORTE LUMINARIA TRILUX CARRIL E-LINE 1500mm | 9
PULSADOR SETA CORTE ELECTRICO | 3
LUM TIRA CONTINUA 7651 Fix. 7651 Fi LN 90-840 ETDD L150 01 | 339
LUM TIRA CONTINUA 7651 Fix. 7651 Fi LN 90-840 ETDD EB3 L150 01 | 187
TAPA CIEGA PARA SISTEMA TIRA CONTINUA 2250mm | 245
TAPA CIEGA PARA SISTEMA TIRA CONTINUA 1500mm | 73
TAPA CIEGA PARA SISTEMA TIRA CONTINUA 1250mm | 234
TAPA CIEGA PARA SISTEMA TIRA CONTINUA 750mm | 70
TAPA CIEGA PARA SISTEMA TIRA CONTINUA 370mm | 2
LUMINARIA ESTANCA OleveonF B 1200 4000-840 PC | 157
ArimoFit M73 DW19 IP 42-840 ET, 7533940 | 44
LUMINARIA TIPO CAMPANA ONDO G2 LW 12000-840 ET, 7772540 | 34
INTERRUPTOR SENCILLO DE EMPOTRAR | 46
SOS LED 10-200 EB1 | 82
Combial 20-AM9R/3500-740 1G1W ET | 15
Combial 20-RB8R/4600-740 1G1W ET | 19
JOVIE 50-AB2L-LR/3200-740 4G1 ET | 54
JOVIE Z MB D76 26 (Fijación mastil para 1 luminaria) | 20
Jovie A Z MB D60 26(Fijación mastil para 1 luminaria) | 17
COLUMNA DE ACERO GALVANIZADO DE 7 m | 37
LED STRIP VALUE-300 de LEDVANCE | 17
LUMINARIA LINEAL LED DE 49W - ESTATERÍAS | 20
AUTONOMO EMERGENCIA DAISALUX NOVA LD N6 DE SUPERFICIE | 2
AUTONOMO EMERGENCIA DAISALUX NOVA LD N3 CON CAJA DE EMPOTRAR | 16
BASE ENCHUFE 2P+TT 16A 230V - ESTANCA | 115
Suministro e instalación de alumbrado de emergencia LED en modo standby | 82
BASE ENCHUFE 2P+TT 16A 230V EMPOTRAR | 115
BASE ENCHUFE CETAC 3P+N+T 16A 400V | 14
BASE ENCHUFE CETAC 3P+N+T 32A 400V | 10
BASE ENCHUFE DOBLE 10/16 A 230 v BLANCO | 55
BASE ENCHUFE DOBLE 10/16 A 230 v ROJO | 40
INTERRUPTOR ESTANCO | 8
DETECTOR EMPOTRADO | 25
CARGADOR SAVE Modeo ePARK-M-2S2 DOBLE MANGUERA (código V27244) | 25
CIRCUITO 5 x 2,5 mm² RZ1 0.6/1kV | 75
CANALIZACIONES POR ESTANTERIAS | 1
PUNTO ALIMENTACION DIRECTO ESPECIFICAS | 49
PULSADOR TÁCTIL TEMPORIZADO | 10
MONTAJE PANEL ESPECIFICAS | 12
CARGADOR SAVE Modeo ePARK-M-2S2 DOBLE MANGUERA (cÃ³digo V27244) | 25
CIRCUITO 5 x 2,5 mmÂ² RZ1 0.6/1kV | 75
PULSADOR TÃCTIL TEMPORIZADO | 10
PANEL SOLAR POLICRISTALINO ATERSA A-395M GS | 342
SISTEMA DE SUPORTACION SOLARBLOC PARA PANELES FOTOVOLTAICOS | 340
INVERSOR SALICRU EQUINOX2 T DE 52,8 kW NOMINALES | 3
CUADRO CAPTACION FOTOVOLTAICA | 1
SISTEMA DE CONECTORES DE CAMPO PV-Stick WEIDMULLER | 100
SMART ENERGY METER SALICRU | 1
CABLE TOPSOLAR PV ZZ-F/H1Z2Z2-K ROJO 6mm | 1880
Calidad en el proceso constructivo | 1
CABLE TOPSOLAR PV ZZ-F/H1Z2Z2-K NEGRO 6mm | 2002
PUENTE DE CONEXION Y COMPROBACION DE TIERRA | 1
PANELES INVERSOR 1 | 114
CONDUCTOR PUESTA A TIERRA 1x6 RZ1 0,6/1kV | 140
CIRCUITO 5G35mmÂ² RZ1 0.6/1kV SALIDA INVERSORES A CGBT | 75
BANDEJA PEMSA REJIBAND 150x60 | 220
CUADRO CONTINUA | 3
CABLEADO DE CONTROL 2x1.5 BAJO TUBO PVC RÃGIDO M20 | 160
CABLEADO DE COMUNICACIONES MODBUS RS485 | 30
CABLEADO DE COMUNICACIONES UTP CAT. 6 | 60
SISTEMA DE INYECCIÃN CERO CIRCUITOR CDP-0 | 1
Legalizacion instalacion electrica de baja tension | 1
Documentacion as built de la instalacion | 1
Seguridad y salud | 1
GestiÃ³n de residuos | 1
PrevisiÃ³n BREAMM | 1